ПАСПОРТ

доступности

МГАДМТ им. Н.И. Сац

Приложение А.1

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

|  | 1. Общие сведения об объекте | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наи-мено-вание (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта Доступ-ности ОСИ | Название организации, расположен-ной на ОСИ | Форма соб-ствен-ности | Выше-стоя-щая органи-зация | Виды оказы-ваемых услуг | Кате-гории насе-ления | Кате-гории инва-лидов | Испол-нитель ИПР (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | объект культуры | 119296 г.Москва, проспект Вернадс-кого, дом 5 | 1 | Федеральное государственноебюджетное учреждение культуры «Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И.Сац» | государственная | Министерство культуры РФ | Театральные постановки | Дети от 3 лет и взрослые | К,О,ГС,У | нет |

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел -  объекты образования

3 раздел -  объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 2

|  | 3. Состояние доступности объекта | 4. Управленческое решение |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вари-ант обус-трой-ства объекта | Состоя-ние доступ-ности (в т.ч. для различ-ных категорий инвали-дов) | Нуждае-мость в адаптации | Реко-мендо-ваны виды работ по адапта-ции | Плано-вый период (срок) испол-нения | Ожида-емый резуль-тат (по состоя-нию доступ-ности) | Дата контро-ля | Резуль-таты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Б | ДЧ-И(К,О,Г,У) | ДА | Реконструкция до2018г«ФАИП» | 2018г. | ДЧ-В | Дата повтор-ного обследования 2018г. | ДЧ-В |  |

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность    от 100 до 2400 чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)-    нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Метро «Университет», далее пешком или на троллейбусе № 28 - 2 остановки, «Детский музыкальный театр»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   100 м

3.2.2 время движения (пешком)   3 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),   да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) -   есть (лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -   да (пандус)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «А» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | реконструкция |
| 2 | Вход (входы) в здание | реконструкция |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | реконструкция |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | реконструкция |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | в ходе реконструкции в рамках федеральной адресной инвестиц.пр-мы до 2018г |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | План реконструкции в рамках федеральной адресной инвестиц.пр-мы до 2018г. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  до 2018г.

в рамках исполнения  плана реконструкции в рамках федеральной адресной инвестиц. пр-мы до 2018г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ____ДЧ-В__________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _ДЧ-В_

4.4. Для принятия решения требуется, не  требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ___________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_______________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

________________www.teatr-sats.ru______________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_1_» _06__ 2016г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «_1_»   06__ 2016г.

3. Решения Комиссии __________________ от «__» ______ 2016г

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   100 м

3.2.2 время движения (пешком)   3 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  да (лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   да (пандус)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «А» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | 1.1 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В | 1.1-1 | 2.1,2.2,2.3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В | Ф.6 | 2.3,2.4 3.1,3.2 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | Ф.6 | 4.1-4.17 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | Ф.6 | 4.16, 5.1-5.9 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О) | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И(К,О,Г,У) | 1.1-2 | 1.1,1.2 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:      ДЧ-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | реконструкция до 2018г. |
| 2 | Вход (входы) в здание | реконструкция до 2018г. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | реконструкция до 2018г. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | реконструкция до 2018г. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | в ходе реконструкции в рамках федеральной адресной инвестиц.пр-мы до2018г |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | в ходе реконструкции в рамках федеральной адресной инвестиц.пр-мы до2018г |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _до 2018г._________________________________

в рамках исполнения плана реконструкции в рамках федеральной адресной инвестиц.пр-мы до2018г

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации __ДЧ-В____________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __________

_____________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_______________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______нет

4.4.6.другое____________________________________________нет_________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

___________________________________________нет____________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от  01.06. 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И.Сац»

Адрес объекта 119 Москва, проспект Вернадского, дом 5

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1.1 | 1.2,2.1-2.3 | Установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации | К,О,Г,С,У | В ходе реконструкции |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1.1 | 1.1,1.3,1.5 | нет |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 1.3,1.5 | Тактильная сигнализация отсутствует | С | В ходе реконстр |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 1.3,1.5 | нет | К |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | 1.1 | 1.4 | нет | К,О |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | 1.2,2.1-2.3,1.3,1.5 | Установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации | нет | В ходе реконстр |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-В |  | 1.1-1.5 | В плане реконструкции |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от  01.06. 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И.Сац»

Адрес объекта 119296 Москва, проспект Вернадского, дом 5

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 1.3,1.5 | Отсутствие тактильная сигнализации | С | В плане реконстр. |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 1.3,1.5 | нет | К |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | нет | 1 | 2.2,2.3 | Отсутствие тактильной сигнализации | нет | В плане реконстр. |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1 | 2.2 | нет | нет |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 2.3,2.4 | нет | нет |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие тактильная сигнализации | С | В плане реконстр. |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-В | 1 | 2.2-2.4 | В плане реконструкции |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от  01.06. 2016 г.

I Результаты обследования:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И.Сац»

Адрес объекта 119296 Москва, проспект Вернадского,дом 5

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 4.1-4.3 | Нет доступа на 2этаж БЗ-балкон, галерею | К | В плане реконстр. |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 4.3 | Отсутствие пандуса на 2 этаж, в зимний сад 1 этаж | К | В плане реконструкции |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | отсутствует | К | В плане реконстр. |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть |  | 4.10, 4.12 | нет | К,О | Установле-на площадка-подъемник для инвалидов |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 3.1,3.2,4.11,4.14 | нет | К | - |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | С1,С2 | Отсутствие пандуса в зимний сад, нет зон безопасности | К,О | В плане реконстр. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие пандусов и зон безопасности | К, О | В ПЛАНЕ РЕКОНСТРУКЦИИ |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ДЧ-В |  | С1,с2 | В ходе реконструкции до 2018г. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  заключению:_________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от  01.06. 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Адрес объекта 119296 Москва, проспект Вернадского,дом 5

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа- ние | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 4.17 | Отсутствуют выделенные места | К,С,Г | В плане реконстр. |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть |  | 4.1, 4.7-4.9 | нет |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют выделенные места | КСГ | В плане реконстр. |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ДЧ-В |  | 4.3 | В ходе реконструкции до 2018г. Оборудовать доступ в зимний сад, на 2 этаж |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от  01.06. 2016 г..

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от  01.06. 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| нет |  |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от  01.06. 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И.Сац»

Адрес объекта 119296 Москва, проспект Вернадского,дом 5

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 5.1-5.3 | нет | К,О |  |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 4.1,4.9 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП-В |  | 5.1,5.3 4.1,4.9 | нет |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от  01.06. 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И.Сац»

Адрес объекта 119296 Москва, проспект Вернадского,дом 5

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  | 1.2-1.5 | Визуальные системы информации –входная территория ,прилег.к театру | С | В плане реконструкции до 2018г. |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Не оборудованы зрительские места акустическими средствами | Г | В плане реконструкции до 2018г. |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  | 1.3,1.5 | Наружные лестницы не оборудованы тактильными средствами | С | В плане реконструкции до 2018г. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | 1.2,1.5,1.3 | Отсутствие тактильной сигнализации и аккустического оборуд.зрит.мест. | Г,С | В плане реконструкции до 2018г. | Оборудовать тактильной, звуковой сигнализацией входные группы |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-И(К,О,У) |  | 1.2,1.5,1.3 | В плане реконструкции |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________________________________

# Footnotes

указывается один из вариантов: «А»-доступность всех зон, «Б»-доступны специально выделенные участки и помещения

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17